Додаток  №1

до договору №___________________

від ______________ 2019 р.

Перелік

внутрішньо будинкового газового обладнання абонентів та  періодичність

і вартість виконання робіт.

1.Адреса об’єкта_______________________________________________

2.Власник (уповноважений)______________________________________

3.Перелік внутрішньо будинкового газового обладнання та періодичність технічного обслуговування (таблиця).                                                                                                Таблиця

| Назва обладнання (кількість) | Період ТО | Ціна |
| --- | --- | --- |
| Газова плита шт. | 1р. на 3 роки | 31,30 грн. з ПДВ |
| Газова поверхня шт. | 1р. на 3 роки | 38,53 грн. з ПДВ |
| Опалювальний газовий прилад шт. | 1р. на 1 рік | 80,32 грн. з ПДВ |
| Водонагрівач проточний шт. | 1р. на 1 рік | 53,27 грн. з ПДВ |
| Газопровід внутрішній н/т м/п | 1р. на 3 роки | 29,80 грн. з ПДВ |
| Інше: (за наявності) |  |  |
|  | Сума | грн. коп. |

Примітка: ціна та вартість робіт з ТО являються динамічними і залежать від чинників, передбачених п. 2.2 Договору, відповідно розраховуються за  фактично надані послуги (роботи)  на дату їх виконання.  Для різних категорій споживачів вартість робіт має відмінності.

4.Перелік робіт, що входять до складу періодичного технічного обслуговування газового обладнання.

4.1.Перевірка відповідності газового обладнання робочому проекту.

4.2.Перевірка герметичності (щільності) внутрішньо будинкової системи.

4.3.Перевірка цілісності газового обладнання (відсутність пошкоджень).

4.4.Перевірка (змащування) кранів.

4.5.Перевірка роботи автоматики безпеки.

4.6.Перевірка димового (вентиляційного) каналу на наявність тяги.

4.7.Очищення пальників (теплообмінників) від сажі (при необхідності).

4.8.Регулювання процесу горіння (спалювання) газу.

4.9.Очищення системи запалювання приладу.

4.10.Контрольне опресування внутрішньо будинкової системи під робочим тиском або надлишковим тиском повітря 500 мм.вд.ст.

5.Виконання ремонтних робіт газового обладнання  здійснюється за  окремими заявками  абонентів (споживачів) за телефонами: ………………………..

6.Виконання сервісного (гарантійного, післягарантійного) обслуговування газо-використовуючого обладнання закордонного виробництва забезпечується Власником у відповідності до вимог паспортів заводів-виробників газового обладнання. Виконання вказаних робіт не входить у систему обслуговування даного Договору і, відповідно, не включене у вартість робіт.

7.«Виконавець» зобов’язаний своєчасно проінформувати «Замовника» про взяття на технічне обслуговування або вмотивувати відмову від проведення ТО того чи іншого газо-використовуючого обладнання.

8. «Виконавець» постійно вдосконалює систему ТО газових приладів та працює над збільшенням номенклатури технічного обслуговування газо-використовуючого обладнання, про що зобов’язується інформувати «Замовника» (Власника).

Замовник:                                                                                       Виконавець:

ПІБ______________ підпис                                                 ПІБ______________ підпис