**Проведення робіт в межах охоронних зон газопроводів**

 З метою недопущення пошкодження, руйнування газопроводів і споруд на них та забезпечення надійної та безпечної експлуатації систем газопостачання, ПрАТ «Уманьгаз» інформує споживачів природного газу про основні правила, яких треба дотримуватись землевласникам під час експлуатації своїх об’єктів, які знаходяться в межах охоронних зон газорозподільної системи.

Вимоги щодо розміщення об’єктів в **охоронних зонах**визначені ДБН 360-92\*\*«Містобудування», «Правилами безпеки систем газопостачання» та Кодексом газорозподільних систем.

* Охоронні зони встановлюються з метою забезпечення безпечної експлуатації об’єктів газорозподільної системи (далі ГРМ).
* Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах об’єктів ГРМ, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями, встановленими цим Кодексом  ГРМ та іншими нормативно-правовими актами.
* У межах охоронних зон **без письмового погодження Оператора ГРМ (ПрАТ «Уманьгаз»)** **забороняється**:

1) проводити будівельні і монтажні роботи, планування ґрунту;

2) влаштовувати стоянки і зупинки транспортних засобів;

3) проводити меліоративні заходи;

4) проводити геолого-знімальні, пошукові, геодезичні та інші вишукувальні роботи;

5) зводити малі архітектурні форми;

6) проводити дноочищувальні і землечерпальні роботи (в охоронних зонах підвідних газопроводів).

* **У межах охоронних зон** **забороняється**:

1) здійснювати будівництво будь-яких будівель;

2) переміщати, демонтувати, засипати, пошкоджувати покажчики трас підземних газопроводів та місць розташування мережевих споруд на них, контрольно-вимірювальні пункти;

3) відкривати самовільно люки газових колодязів і коверів, двері ГРП, ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту газопроводів тощо, відкривати і закривати крани і засувки, відключати і включати електроживлення обладнання об’єктів ГРС;

4) влаштовувати звалища, виливати агресивні рідини, в т.ч. розчини кислот, солей і лугів;

5) складувати матеріали та обладнання, в т.ч. для тимчасового зберігання, вздовж траси підземного газопроводу в межах 2 метрів по обидва боки від осі, а також проводити посадку дерев і чагарників всіх видів в межах 1,5 метра по обидва боки від осі газопроводу;

6) руйнувати споруди і пристрої, що запобігають пошкодженню газопроводів і споруд на них;

7) кидати якорі, проходити з відданими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами, проводити тралення жорсткими і напівжорсткими тралами при перетинанні газопроводами водних перешкод (в охоронних зонах підвідних газопроводів);

8) розпалювати вогнище і розміщувати будь-які відкриті або закриті джерела вогню;

9) проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт.

* Земельні ділянки, що входять до охоронних зон, використовуються власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з обов’язковим дотриманням вимог  Кодексу ГРМ.
* Проведення ремонтних будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ здійснюється відповідно до законодавства за письмовим погодженням Оператора ГРМ.
* Роботи в охоронній зоні проводяться тільки в присутності керівника робіт і представника Оператора ГРМ.
* Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без письмового погодження  Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності його представника Оператора ГРМ.

***З повним переліком правил, які регулюють відносини між землевласниками і Оператором ГРМ в межах охоронних зон можна ознайомитись у главі 4 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494.***

Додаткова інформація: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text>

***Межі охоронних зон газорозподільної системи визначаються відповідно до***[***Правил безпеки систем газопостачання***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15#n15)***, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - ПБСГ).***

Додаткова інформація: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15#Text>

Адміністрація ПрАТ «Уманьгаз»